5                                                                   προσοχή στους όρους της παρούσας απόφασης

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ANAΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ε.Ο. Αγρινίου-Ιωαννίνων & Τσιτσιμελή Ταχ. Κώδικας : 301 31 Πληροφορίες :Α. Σκουτίδα Τηλέφωνο : 26413 64300 FAX : 26413 64304 Email : taagr4@aitnia.pde.gov.gr | Αγρίνιο 03-07-2018 Αρ. Πρωτ : 192535/2820 Aρ. Φακ. : Φ.HZ |
| --- | --- |

Θ Ε Μ Α: Απαλλαγή από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύος 176 kVA, για τις ανάγκες τυροκομικής μονάδας ιδιοκτησίας της «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΣΙΑ»Ο.Ε. στη θέση «ΜΠΛΑΤΣΟΥΚΑ» του Δ.Δ.Στάνου του Δ.Αμφιλοχίας Π.Ε. Αιτωλ/νίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του ΠΔ 132/2010 (ΦΕΚ225Α) Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπως τροποποιήθηκε με την  αρ. 248595/27-12-16 (ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  ‘Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας’.

3.Την με αρ. 6302/60/09-01-2017 (ΦΕΚ 211/30-01-2017) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της  Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδας».

4.Την με αρ. οικ.71382/1000 (ΦΕΚ 1082 Β΄29-03-2017) εξουσιοδότηση υπογραφής στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Ανάπτυξης και στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Εμπορίου και Ανάπτυξης Αγρινίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

5.Το Ν.2244/1994 «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις».

6. Την με αριθμό Δ6/Φ1/οικ.8295/19-4-1995 Υ.Α. «Διαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση των αδειών ίδρυσης εγκατάστασης και λειτουργίας των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής» (ΦΕΚ 385/Β/1995) όπως τροποποιήθηκε με τις Δ6/Φ1/51298/96 (ΦΕΚ766Β), Δ6/Φ1/οικ.8860/98 (ΦΕΚ502Β), Δ5-ΗΛ/Γ/Φ6/οικ25131/09 (ΦΕΚ 2442 Β).

7. Την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ21Β/2012) - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει.

8. Την με αρ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1/οικ. 17951/00 (ΦΕκ1498/Β) ‘Κανονισμός Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας’, όπως τροποποιήθηκε  με τις Δ5/Β/Φ1/οικ17773/01(ΦΕΚ1423/Β), Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.20/543/οικ20506/12 (ΦΕΚ2940/Β) και το Ν.3438/06.

9. Την ΥΑ αρ.Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ470/Β/2004) ‘Αντικατάσταση του ισχύοντος ΚΕΗΕ με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις.’

10. Την ΥΑ αρ.ΦΑ΄/50/12081/642 (ΦΕΚ1222/Β/2006) ‘Θέματα ασφάλειας ΕΗΕ-Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης.’

11. Την με αρ. πρωτ. 192535/2820 αίτηση του Γεωργίου Γεώργιου για την χορήγηση απαλλαγής από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους  της τυροκομικής μονάδα του ισχύος 176 kVA με συνημμένα δικαιολογητικά.

12. Την με αρ. 158/2018  Βεβαίωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) για την εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΣΙΑ»Ο.Ε. για την εγκατάσταση εφεδρικού Η/Ζ στη θέση στη θέση «ΜΠΛΑΤΣΟΥΚΑ» του Δ.Δ.Στάνου του Δ.Αμφιλοχίας.

13. Την από 11-06-2018 πρόσθετη συμφωνία για εφεδρική ηλεκτροπαραγωγή μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και του τυροκομείου  «Γεωργίου Γεώργιος και ΣΙΑ» Ο.Ε.

14. Την με αρ. πρωτ. Τ.Α.Α.1258/04-10-2010 άδεια λειτουργίας της τυροκομικής μονάδας της «Γεωργίου Γεώργιος και ΣΙΑ» Ο.Ε.

15. Το με αρ. πρωτ. 2157 Φ.701.4/23-09-2010 Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αμφιλοχίας, ισχύος μέχρι 22-09-2018.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την χορήγηση απαλλαγής από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύος 176 kVA, για τις ανάγκες τυροκομικής μονάδας ιδιοκτησίας της «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΣΙΑ»Ο.Ε. στη θέση «ΜΠΛΑΤΣΟΥΚΑ» του Δ.Δ.Στάνου του Δ.Αμφιλοχίας Π.Ε.  Αιτωλ/νίας, με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

| Ισχύς | 176 kVA (εφεδρικής λειτουργίας) |
| --- | --- |
| Τάση | 231V/400V |
| Τεχνολογία-Καύσιμο | Mηχανή εσωτερικής καύσης με χρήση πετρελαίου |
| Στροφές | 1500 rpm |

2. Η παρούσα απόφαση απαλλαγής χορηγείται με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

(α) Κατά την λειτουργία της ανωτέρω εγκατάστασης να τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις:

i. Της Υπουργικής απόφασης με αριθμό 70261/2872/1967 «Περί εγκρίσεως κανονισμού για την εγκατάσταση και συντήρηση υπαίθριων γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας», όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

ii. Της Απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενέργειας με αριθμό 30225/1995 «Περί εγκρίσεως κανονισμών κατασκευής εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων» όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα.

(β) Το εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) , θα τίθεται σε λειτουργία μόνο σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω βλάβης ή αδυναμίας του Συστήματος ή του Δικτύου.

(γ) Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων μέσα στο χώρο που θα εγκατασταθεί η εφεδρική μονάδα ηλεκτροπαραγωγής.

(δ) Κατά την τη λειτουργία της μονάδας, να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.

(ε) Για την υπεύθυνη επίβλεψη των εργασιών εγκατάστασης της ανωτέρω εφεδρικής μονάδας, καθώς και για τη λειτουργία της, πρέπει να απασχολούνται πρόσωπα που έχουν τις απαιτούμενες άδειες, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

(ζ) Η παρούσα απόφαση απαλλαγής έχει απεριόριστη διάρκεια και δεν απαλλάσσει την ενδιαφερόμενη Α.Ε. από την υποχρέωση να εφοδιαστεί με άδεια άλλης Αρχής αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

(η) Η παρούσα απόφαση μπορεί να ανακληθεί στην περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας ή των ανωτέρω όρων και περιορισμών.

3. Κατά της παρούσας απόφασης δύναται να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε  έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα   Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α), των άρθρων 227 παρ. 1α & 3 και 238 παρ. 1 & 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α), καθώς και τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  ΠΔΕ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :

(1) Υπουργείο Οικονομικών

Γ.Γ. Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος /Τμ. Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας & Τεχνολογίας  Πειραιώς 46 & Επονιτών, Πειραιάς 185 10, Τ.Θ. 80847

(2) Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας  Πειραιώς 132 --  Αθήνα 118 54

(3) Υ.ΠΕ.ΚΑ / Γεν. Γραμματεία Ενέργειας / Δ/νση Παραγωγής /Τμ. Γ΄ Αυτοπαραγωγής

Μεσογείων 117-119   - 10192 Αθήνα

(4) ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Αμφιλοχίας

(5) «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ»Ο.Ε. θέση «ΜΠΛΑΤΣΟΥΚΑ» του Δ.Δ.Στάνου του Δ.Αμφιλοχίας

(6) Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ :

- Χ.Α.

- Φ.ΗΖ